Кропивницький район

Результати досліджень питної води з джерел централізованого водопостачання,

проведених протягом І кварталу 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Результати досліджень питної води з джерел нецентралізованого водопостачання (громадські колодязі, каптажі),

проведених протягом І кварталу 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Івано-Благодатне вул. Лісова Поляна, 3 | Загальні коліформи, E.Coli | - | Запах, смак та присмак забарвленість, каламутність | Каламутність | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | Залізо загальне | Амоній, перманганатна окиснюваність, нітрити, нітрати, фториди |  |