Олександрійський район

Результати досліджень питної води з джерел централізованого водопостачання,

проведених протягом І кварталу 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м. Олександрія, Користівське шосе, 6 Олександрійський професійний аграрний ліцей | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |
|  | Новопразька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Кіровоградської обласної ради | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | Кольоровість | Загальна жорсткість, сухий залишок, залізо загальне, сульфати, хлориди, водневий показник | - | Амоній, нітрати, нітрити | - |

Результати досліджень питної води з джерел нецентралізованого водопостачання (громадські колодязі, каптажі),

проведених протягом І кварталу 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |