м. Кропивницький

Результати досліджень питної води з джерел централізованого водопостачання,

проведених протягом І кварталу 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | вул. Преображенська, 79/35 КНП «Обласна клінічна дитяча лікарня КОР» | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Водневий показник, сухий залишок, залізо загальне, поліфосфати | - | Амоній, перманганатна окиснюваність, нітрити, алюміній | - |
| 2. | вул. Фортеця, 21 КНП «Центральна міська лікарня Міської ради м. Кропивницького» | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Водневий показник, сухий залишок, залізо загальне, поліфосфати | - | Амоній, перманганатна окиснюваність, нітрити, алюміній | - |
| 3. | вул. Олени Журливої,1 КНП «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня» Міської ради м. Кропивницького | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Водневий показник, сухий залишок, залізо загальне, поліфосфати | - | Амоній, перманганатна окиснюваність, нітрити, алюміній | - |
| 4. | вул. Металургів, 2 А КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради» | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | Забарвленість | Водневий показник, сухий залишок, залізо загальне, поліфосфати | - | Амоній, перманганатна окиснюваність, нітрити, алюміній | - |

Результати досліджень питної води з джерел нецентралізованого водопостачання (громадські колодязі, каптажі),

проведених протягом  І кварталу 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вул. Волкова, 1 А КНП «Обласний клінічний кардіологічний центр КОР» | Загальні коліформи, E.Coli | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | - | Амоній, перманганатна окиснюваність, нітрити, нітрати, фториди | - |