Знам'янський район

Результати досліджень питної води з джерел централізованого водопостачання,

проведених протягом травня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Результати досліджень питної води з джерел нецентралізованого водопостачання (громадські колодязі, каптажі),

проведених протягом травня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Казарня, вул. Молодіжна (біля буд.№2) | Загальні коліформи, E coli | Загальні коліформи | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність |  | Водневий показник, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне | Загальна жорсткість, сухий залишок | Амоній, нітрати, нітрити | Нітрати |
| 2. | с. Казарня, вул.Урожайна (біля буд.№3) | Загальні коліформи, E coli | Загальні коліформи | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність |  | Водневий показник, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне |  | Амоній, нітрати, нітрити | Нітрати |
| 3. | с. Суботці, вул.Колгоспна (біля буд.№44) | Загальні коліформи, E coli |  | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність |  | Водневий показник, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне |  | Амоній, нітрати, нітрити |  |
| 4. | с. Суботці, вул. Шкільна (біля буд.№39) | Загальні коліформи, E coli | Загальні коліформи | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність |  | Водневий показник, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне | Загальна жорсткість, сухий залишок | Амоній, нітрати, нітрити | Нітрати |

Результати досліджень водопровідної питної води з власних (локальних) джерел водопостачання,

проведених протягом травня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |