Долинський район

Результати досліджень питної води з джерел централізованого водопостачання,

проведених протягом червня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м. Долинська Філія Новгородківського ПТУ №36 | Загальне мікробне число, загальні коліформи, Е.соlі, ентерококи | - | - | - | - | - | - | - |

Результати досліджень питної води з джерел нецентралізованого водопостачання (громадські колодязі, каптажі),

проведених протягом червня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Іванівка, колодязь №1 | Загальні коліформи, E.сoli | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | с.Іванівка, колодязь №1 | Загальні коліформи, E.сoli | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | с.Василівка, колодязь №1 | Загальні коліформи, E.сoli | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | с.Василівка, колодязь №1 | Загальні коліформи, E.сoli | - | - | - | - | - | - | - |

Результати досліджень водопровідної питної води з власних (локальних) джерел водопостачання,

проведених протягом червня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |