Знам'янський район

Результати досліджень питної води з джерел централізованого водопостачання,

проведених протягом червня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Диківка, вул.Спичака, в/к сільський водогін «Центральний» контрольна точка відбору | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, водневий показник. | - | Амоній, нітрати, нітрити | - |

Результати досліджень питної води з джерел нецентралізованого водопостачання (громадські колодязі, каптажі),

проведених протягом червня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Дмитрівка, вул. Молодіжна,41 громадський колодязь | Загальні коліформи, E coli | Загальні коліформи | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність |  | Водневий показник, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне | Загальна жорсткість, сухий залишок | Амоній, нітрати, нітрити | Нітрати |
| 2. | с .Дмитрівка, вул. Центральна (біля буд.№136) громадський колодязь | Загальні коліформи, E coli | Загальні коліформи | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність |  | Водневий показник, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне | Загальна жорсткість | Амоній, нітрати, нітрити | Нітрати |

Результати досліджень водопровідної питної води з власних (локальних) джерел водопостачання,

проведених протягом червня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |