м. Кропивницький

Результати досліджень питної води з джерел централізованого водопостачання,

проведених протягом червня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | вул. Преображенська, 79/35 КНП «Обласна клінічна дитяча лікарня КОР» | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Водневий показник, сухий залишок, залізо загальне, поліфосфати | - | Амоній, перманганатна окиснюваність, нітрити, алюміній | - |
| 2. | вул. Фортеця, 21 КНП «Центральна міська лікарня Міської ради м. Кропивницького» | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Водневий показник, сухий залишок, залізо загальне, поліфосфати | - | Амоній, перманганатна окиснюваність, нітрити, алюміній | - |
| 3. | вул. Олени Журливої,1 КНП «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня» Міської ради м. Кропивницького | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Водневий показник, сухий залишок, залізо загальне, поліфосфати | - | Амоній, перманганатна окиснюваність, нітрити, алюміній | - |
| 4. | вул. Короленка, 58 КНП «Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Кіровоградської обласної ради» | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Водневий показник, сухий залишок, залізо загальне, поліфосфати | - | Амоній, перманганатна окиснюваність, нітрити, алюміній | - |

Результати досліджень питної води з джерел нецентралізованого водопостачання (громадські колодязі, каптажі),

проведених протягом  червня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м. Кропивницький, вул. Гетьмана Сагайдачного, 53а | Загальні коліформи, E.Coli | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | Загальна жорсткість, сухий залишок | Амоній, перманганатна окиснюваність, нітрити, нітрати, фториди | Нітрати, фториди |
| 2. | м. Кропивницький, вул. Гетьмана Сагайдачного, 67 | Загальні коліформи, E.Coli | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | Загальна жорсткість, сухий залишок | Амоній, перманганатна окиснюваність, нітрити, нітрати, фториди | Нітрати |
| 3. | м. Кропивницький, вул. Гетьмана Сагайдачного, 91 | Загальні коліформи, E.Coli | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | - | Амоній, перманганатна окиснюваність, нітрити, нітрати, фториди | - |
| 4. | м. Кропивницький, вул. Гетьмана Сагайдачного, 110 | Загальні коліформи, E.Coli | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | Загальна жорсткість, сухий залишок | Амоній, перманганатна окиснюваність, нітрити, нітрати, фториди | Нітрати |
| 5. | м. Кропивницький, провулок Громадянський, 15 | Загальні коліформи, E.Coli | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | Рн | Амоній, перманганатна окиснюваність, нітрити, нітрати, фториди | Фториди |