м.Олександрія

Результати досліджень питної води з джерел централізованого водопостачання,

проведених протягом червня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м. Олександрія, вул.Діброви, 25 Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат – школа – мистецтв) | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Загальна жорсткість, залізо загальне | - | Амоній, нітрати, нітрити | - |
|  | м. Олександрія. вул.Миру,61 КНП «Олександрійський протитуберкульозний диспансер” | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |
|  | м. Олександрія пров. Гоховацького, 11 | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |
|  | вул.Братська, 35 | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |
|  | вул.Діброви, 35 | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |
|  | вул. Першотравнева, 35 | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |
|  | вул.Культурна, 1 | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |
|  | вул.Шевченко, 99 | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |
|  | вул.Діброви, 8 | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |
|  | вул.Святомиколаївська, 38 | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |
|  | Олександрійська насосна станція, вихід на місто | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність |  | Загальна жорсткість, сухий залишок, залізо загальне, сульфати, хлориди, водневий показник |  | Амоній, нітрати, нітрити |  |
|  | РЧВ Новопилипівський, вихід на місто | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність |  | Загальна жорсткість, сухий залишок, залізо загальне, сульфати, хлориди, водневий показник |  | Амоній, нітрати, нітрити |  |
|  | с. Олександрівське, вул. Жовтнева, 10 | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |
|  | с. Олександрівське, вул. Кірова, 23 | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |
|  | с. Олександрівське, вул. Дачна,10 | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |
|  | с. Олександрівське, н/с Семенівська | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Загальна жорсткість, сухий залишок, залізо загальне, сульфати, хлориди, водневий показник | - | Амоній, нітрати, нітрити | - |

Результати досліджень питної води з джерел нецентралізованого водопостачання (громадські колодязі, каптажі),

проведених протягом червня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |