м.Світловодськ та Світловодський район

Результати досліджень питної води з джерел централізованого водопостачання,

проведених протягом червня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м. Світловодськ вул. Бойка,2а | Загальне мікробне число, загальні коліформи, Е.соlі, ентерококи | - | Смак та присмак, запах, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |
|  | м. Світловодськ вул. Конька, 31 | Загальне мікробне число, загальні коліформи, Е.соlі, ентерококи | - | Смак та присмак, запах, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |
|  | м. Світловодськ вул. Дружби, 7 | Загальне мікробне число, загальні коліформи, Е.соlі, ентерококи | - | Смак та присмак, запах, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |

Результати досліджень питної води з джерел нецентралізованого водопостачання (громадські колодязі, каптажі),

проведених протягом червня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Результати досліджень водопровідної питної води з власних (локальних) джерел водопостачання,

проведених протягом червня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |