Устинівський район

Результати досліджень питної води з джерел централізованого водопостачання,

проведених протягом липня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Новоігорівка вул. Шкільна,4 відомчий водопровід Димитрівської с/р | Загальне мікробне число, загальні коліформи, Е.соlі, ентерококи | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | с. Новоігорівка вул. Центральна,13 відомчий водопровід Димитрівської с/р | Загальне мікробне число, загальні коліформи, Е.соlі, ентерококи | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | с. Новоігорівка вул. Димитровська,21 відомчий водопровід Димитрівської с/р | Загальне мікробне число, загальні коліформи, Е.соlі, ентерококи | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | с. Новоігорівка вул. Вишнева,5 відомчий водопровід Димитрівської с/р | Загальне мікробне число, загальні коліформи, Е.соlі, ентерококи | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | с. Новоігорівка вул. Вишнева,18 відомчий водопровід Димитрівської с/р | Загальне мікробне число, загальні коліформи, Е.соlі, ентерококи | - | - | - | - | - | - | - |

Результати досліджень питної води з джерел нецентралізованого водопостачання (громадські колодязі, каптажі),

проведених протягом липня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Новоігорівка вул. Димитрівська,19-8 колодязь Димитрівської с/р | Загальні коліформи, E.coli |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | с. Новоігорівка вул. Димитрівська,68 колодязь Димитрівської с/р | Загальні коліформи, E.coli |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | с. Новоігорівка вул. Чабанська,8 колодязь Димитрівської с/р | Загальні коліформи, E.coli | Загальні коліформи |  |  |  |  |  |  |
| 4. | с. Лебелине вул. Центральна,1 колодязь Жовтневої с/р | Загальні коліформи, E.coli |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | с. Лебелине вул. Садова,11 колодязь Жовтневої с/р | Загальні коліформи, E.coli | Загальні коліформи |  |  |  |  |  |  |
| 6. | с. Лебелине вул. Шкільна,89 колодязь Жовтневої с/р | Загальні коліформи, E.coli | Загальні коліформи |  |  |  |  |  |  |