м.Світловодськ та Світловодський район

Результати досліджень питної води з джерел централізованого водопостачання,

проведених протягом липня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Миронівка водозабірна колонка | Загальне мікробне число, загальні коліформи, Е.соlі, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Залізо загальне, загальна жорсткість | - | - | - |
|  | с.Глинськ (сільський водогін) | Загальне мікробне число, загальні коліформи, Е.соlі, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Залізо загальне, загальна жорсткість | - | - | - |
|  | с.Подорожнє водозабірна колонка | Загальне мікробне число, загальні коліформи, Е.соlі, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Залізо загальне, загальна жорсткість | - | - | - |
|  | м. Світловодськ, вул. Приморська, 12 ПТУ №5 | Загальне мікробне число, загальні коліформи, Е.соlі, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність |  | Залізо загальне, загальна жорсткість | - | - | - |

Результати досліджень питної води з джерел нецентралізованого водопостачання (громадські колодязі, каптажі),

проведених протягом липня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. В.Андрусівка вул. Джерельна, 97 (гр. колодязь) | Загальні коліформи, E. coli | - | - | - | Залізо загальне, загальна жорсткість | - | - | - |
| 2. | с. Калантаїв вул. Центральна, 85 (гр. колодязь) | Загальні коліформи, E. coli | Загальні коліформи | - | - | Залізо загальне, загальна жорсткість | Загальна жорсткість | - | - |

Результати досліджень водопровідної питної води з власних (локальних) джерел водопостачання,

проведених протягом липня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Григорівка ДНЗ | Загальне мікробне число, загальні коліформи, Е.соlі, ентерококи | - | - | - | Залізо загальне, загальна жорсткість | - | - | - |
| 2. | с.В.Андрусівка ДНЗ | Загальне мікробне число, загальні коліформи, Е.соlі, ентерококи | - | - | - | Залізо загальне, загальна жорсткість | - | - | - |