Голованівський район

Результати досліджень питної води з джерел централізованого водопостачання,

проведених протягом вересня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Результати досліджень питної води з джерел нецентралізованого водопостачання (громадські колодязі, каптажі),

проведених протягом вересня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Ємилівка вул. Козацька, 9 | Загальні коліформи, Е.соlі |  | Запах, каламутність |  | Загальна жорсткість, сухий залишок | Загальна жорсткість | Амоній, нітрати, нітрити | Нітрати |
|  | с.Ємилівка вул.Центральна, 49 | Загальні коліформи, Е.соlі |  | Запах, каламутність |  | Загальна жорсткість, сухий залишок | Загальна жорсткість | Амоній, нітрати, нітрити | Нітрати |
|  | ст..Ємилівка вул.Котовського, 17 | Загальні коліформи, Е.соlі |  | Запах, каламутність |  | Загальна жорсткість, сухий залишок | Загальна жорсткість, сухий залишок | Амоній, нітрати, нітрити | Нітрати |
|  | ст..Ємилівка вул.Шевченка, 7 | Загальні коліформи, Е.соlі |  | Запах, каламутність |  | Загальна жорсткість, сухий залишок | Загальна жорсткість, сухий залишок | Амоній, нітрати, нітрити |  |
|  | с.Перегонівка вул.Шкільна, 1 | Загальні коліформи, Е.соlі |  | Запах, каламутність |  | Загальна жорсткість, сухий залишок |  | Амоній, нітрати, нітрити |  |
|  | с.Перегонівка вул.Шкільна, 46 | Загальні коліформи, Е.соlі | Загальні коліформи | Запах, каламутність |  | Загальна жорсткість, сухий залишок |  | Амоній, нітрати, нітрити |  |
|  | с.Клиново вул Матросова, 8 | Загальні коліформи, Е.соlі |  | Запах, каламутність |  | Загальна жорсткість, сухий залишок |  | Амоній, нітрати, нітрити |  |
|  | с.Клиново вул.Центральна, 18 | Загальні коліформи, Е.соlі |  | Запах, каламутність |  | Загальна жорсткість, сухий залишок |  | Амоній, нітрати, нітрити |  |
|  | с.Новосілка Новосільська філія Голованівського ліцею | Загальні коліформи, Е.соlі |  | Запах, каламутність |  | Загальна жорсткість, сухий залишок |  | Амоній, нітрати, нітрити |  |

Результати досліджень водопровідної питної води з власних (локальних) джерел водопостачання,

проведених протягом вересня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |