Добровеличківський район

Результати досліджень питної води з джерел централізованого водопостачання,

проведених протягом вересня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Червона Поляна Водогін КП Червонополянська ЗОШ | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи |  | Забарвленість, каламутність запах, смак та присмак |  | Загальна жорсткість, сухий залишок, залізо загальне, сульфати, хлориди, водневий показник |  | Нітрити, нітрати |  |
| 2 | Тишківська ОТГ Федорівський НВК | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи |  | Забарвленість, каламутність запах, смак та присмак |  | Загальна жорсткість, залізо загальне, водневий показник |  | Амоній, нітрати |  |
| 3 | КП с.Гнатівка Гнатівська ЗОШ | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи |  | Забарвленість, каламутність запах, смак та присмак |  | Загальна жорсткість, залізо загальне, водневий показник |  | Амоній, нітрати |  |

Результати досліджень питної води з джерел нецентралізованого водопостачання (громадські колодязі, каптажі),

проведених протягом вересня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Гнатівка, вул.Набережна, 8 криниця загального користування | E.Coli, Загальні колі форми |  | Забарвленість, каламутність запах, смак та присмак |  | Загальна жорсткість, сухий залишок, залізо загальне, водневий показник |  | Нітрити, нітрати |  |
| 2. | с.Гнатівка, вул.Дімітрова, 22 криниця загального користування | E.Coli, Загальні колі форми |  | Забарвленість Каламутність Смак |  | Загальна жорсткість, сухий залишок, залізо загальне, водневий показник |  | Нітрити, нітрати |  |
| 3. | с.П-Брід, вул.К.Маркса, 39 криниця загального користування | E.Coli, Загальні колі форми |  | Забарвленість Каламутність Запах Смак |  | Загальна жорсткість, сухий залишок, залізо загальне, водневий показник |  | Нітрити, нітрати |  |
| 4. | с.П-Брід, вул.К.Маркса 39 криниця загального користування | E.Coli, Загальні колі форми |  |  |  |  |  |  |  |

Результати досліджень водопровідної питної води з власних (локальних) джерел водопостачання,

проведених протягом вересня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |