Знам'янський район

Результати досліджень питної води з джерел централізованого водопостачання,

проведених протягом вересня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Результати досліджень питної води з джерел нецентралізованого водопостачання (громадські колодязі, каптажі),

проведених протягом вересня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Трепівка, вул. Центральна,60 | Загальні коліформи, Е.соIі | Загальні коліформи | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність |  | Загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, водневий показник | Загальна жорсткість, сухий залишок | Амоній, нітрати, нітрити | Нітрати |
| 2. | с.Трепівка, вул. Центральна,68 | Загальні коліформи, Е.соIі | Загальні коліформи | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність |  | Загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, водневий показник | Загальна жорсткість | Амоній, нітрати, нітрити | Нітрати |

Результати досліджень водопровідної питної води з власних (локальних) джерел водопостачання,

проведених протягом вересня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Трепівка, вул. Центральна,1 ОНЗ «Трепівська ЗШ» | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи | Загальні коліформи | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність |  | Загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, водневий показник. | Водневий показник | Амоній, нітрати, нітрити |  |
| 2. | с.Трепівка, вул. Центральна,65 ДНЗ «Веселка» | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи |  | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність |  | Загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, водневий показник. | Водневий показник | Амоній, нітрати, нітрити |  |
| 3. | с.Топило, вул. Шкільна Філія «Топилянський НВК» | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи | Загальні коліформи | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність |  | Загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, водневий показник. | Загальна жорсткість, сухий залишок | Амоній, нітрати, нітрити | Нітрати |