м.Світловодськ та Світловодський район

Результати досліджень питної води з джерел централізованого водопостачання,

проведених протягом вересня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м. Світловодськ, вул. Героїв України, 2 | Загальне мікробне число, загальні коліформи, Е.соlі, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |
|  | м. Світловодськ, вул. Героїв України, 53 | Загальне мікробне число, загальні коліформи, Е.соlі, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |

Результати досліджень питної води з джерел нецентралізованого водопостачання (громадські колодязі, каптажі),

проведених протягом вересня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Результати досліджень водопровідної питної води з власних (локальних) джерел водопостачання,

проведених протягом вересня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |