Добровеличківський район

Результати досліджень питної води з джерел централізованого водопостачання,

проведених протягом жовтня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Тишківка ПАТ «Струмок» | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи |  | Забарвленість Каламутність |  | Загальна жорсткість, залізо загальне, водневий показник |  | Амоній, нітрати |  |
| 2. | м.Помічна Помічнянське КП | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи |  | Забарвленість Каламутність |  | Загальна жорсткість, залізо загальне, водневий показник |  | Амоній, нітрати |  |

Результати досліджень питної води з джерел нецентралізованого водопостачання (громадські колодязі, каптажі),

проведених протягом жовтня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | м.Помічна вул. Осіпенка,93 криниця загального користування | E.Coli, Загальні коліформи | Загальні коліформи | Забарвленість, каламутність запах, смак та присмак |  | Загальна жорсткість, сухий залишок, залізо загальне, водневий показник |  | Нітрити, нітрати |  |
| 2. | м. Помічна вул. Осіпенка,77 криниця загального користування | E.Coli, Загальні коліформи | Загальні коліформи | Забарвленість, каламутність запах, смак та присмак |  | Загальна жорсткість, сухий залишок, залізо загальне, водневий показник |  | Нітрити, нітрати |  |

Результати досліджень водопровідної питної води з власних (локальних) джерел водопостачання,

проведених протягом жовтня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |