Знам'янський район

Результати досліджень питної води з джерел централізованого водопостачання,

проведених протягом жовтня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Результати досліджень питної води з джерел нецентралізованого водопостачання (громадські колодязі, каптажі),

проведених протягом жовтня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | м.Знам’ янка, вул. Переможців (біля будинку №24) громадський колодязь | Загальні коліформи, Е.соIі | Загальні коліформи | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність |  | Загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, водневий показник | Загальна жорсткість | Амоній, нітрати, нітрити | Нітрати |
| 2. | м. Знам’ янка, вул. 8 Березня громадський колодязь | Загальні коліформи, Е.соIі |  | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність |  | Загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, водневий показник | Загальна жорсткість | Амоній, нітрати, нітрити | Нітрати |

Результати досліджень водопровідної питної води з власних (локальних) джерел водопостачання,

проведених протягом жовтня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |