Олександрійський район

Результати досліджень питної води з джерел централізованого водопостачання,

проведених протягом жовтня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Результати досліджень питної води з джерел нецентралізованого водопостачання (громадські колодязі, каптажі),

проведених протягом жовтня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Попельнасте, Попельнастівська с/р вул. Жовтоводська | Загальні коліформи, E. coli | Загальні колі форми |  |  |  |  | Нітрати | Нітрати |
|  | с. Попельнасте, Попельнастівська с/р вул. Красна | Загальні коліформи, E. coli | Загальні колі форми |  |  |  |  | Нітрати |  |
|  | с. Попельнасте, Попельнастівська с/р вул. Зоряна | Загальні коліформи, E. coli | Загальні колі форми |  |  |  |  | Нітрати | Нітрати |
|  | с. Долинське Попельнастівська с/р, вул. Шевченка | Загальні коліформи, E. coli | Загальні колі форми |  |  |  |  | Нітрати | Нітрати |
|  | с. Долинське Попельнастівська с/р, вул. Горобця | Загальні коліформи, E. coli | - |  |  |  |  | Нітрати | Нітрати |