м. Кропивницький

Результати досліджень питної води з джерел централізованого водопостачання,

проведених протягом жовтня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | вул. Преображенська, 79/35 КНП «Обласна клінічна дитяча лікарня КОР» | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |
| 2. | вул. Фортеця, 21 КНП «Центральна міська лікарня Міської ради м. Кропивницького» | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |
| 3. | вул. Олени Журливої,1 КНП «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня» Міської ради м. Кропивницького | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |
| 4. | с. Гірниче, вул. Лінія 10а, буд.61 КЗ «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини». | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |
| 5. | вул. Полтавська Кропивницьке водопровідне каналізаційне господарство ПВНС «Васнецова» | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |
| 6. | вул. Біляєва, 23 КЗ «НВО І-ІІІ ст. «Мрія» Кіровоградської міської ради» | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |
| 7. | вул. Зінченка, 7 КП ЖЕО №2 КРМ | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |
| 8. | вул. Набережна, 13 Аптека №1 | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |
| 9. | вул. Попова, 20 к.1 Аптека №146 | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.Coli, ентерококи | - | Запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | - | - | - | - |

Результати досліджень питної води з джерел нецентралізованого водопостачання (громадські колодязі, каптажі),

проведених протягом жовтня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |