Новомиргородський район

Результати досліджень питної води з джерел централізованого водопостачання,

проведених протягом листопада 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м. Новомиргород, вул. Ільїнська, 5, колонка | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Новомиргород пров. Луночарського, 58 колонка | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | - | - | - | - | - | - |

Результати досліджень питної води з джерел нецентралізованого водопостачання (громадські колодязі, каптажі),

проведених протягом листопада 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Тишківка громадський колодязь | E.Coli, Загальні коліформи |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Новомиргород, Панські гори, колодязь | E.Coli, Загальні коліформи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | с. Оситняжка громадський колодязь | E.Coli, Загальні коліформи |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | с. Коробчино громадський колодязь | E.Coli, Загальні коліформи |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | с.Мартоноша громадський колодязь | E.Coli, Загальні коліформи |  |  |  |  |  |  |  |

Результати досліджень водопровідної питної води з власних (локальних) джерел водопостачання,

проведених протягом листопада 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |