Голованівський район

Результати досліджень питної води з джерел централізованого водопостачання,

проведених протягом грудня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Результати досліджень питної води з джерел нецентралізованого водопостачання (громадські колодязі, каптажі),

проведених протягом грудня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Ємилівка Ємилівська філія Голованівського ліцею | Загальні коліформи, Е.соlі | Загальні коліформи | Запах, каламутність |  | Загальна жорсткість, сухий залишок |  | Амоній, нітрати, нітрити |  |

Результати досліджень водопровідної питної води з власних (локальних) джерел водопостачання,

проведених протягом грудня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |