Добровеличківський район

Результати досліджень питної води з джерел централізованого водопостачання,

проведених протягом грудня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Липняжка КП | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи |  | Забарвленість Каламутність |  | Загальна жорсткість, залізо загальне, водневий показник |  | Амоній, нітрати |  |
| 2. | с. Дружелюбівка КП | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи |  | Каламутність Забарвленість |  | Загальна жорсткість, залізо загальне, водневий показник |  | Амоній, нітрати |  |
| 3. | с. Миколаївка кран НВК | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи |  | Забарвленість Каламутність |  | Загальна жорсткість, залізо загальне, водневий показник |  | Амоній, нітрати |  |

Результати досліджень питної води з джерел нецентралізованого водопостачання (громадські колодязі, каптажі),

проведених протягом грудня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результати досліджень водопровідної питної води з власних (локальних) джерел водопостачання,

проведених протягом грудня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |