Новомиргородський район

Результати досліджень питної води з джерел централізованого водопостачання,

проведених протягом грудня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Листопадове ДНЗ, кран | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Листопадове ЗОШ, кран | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Турія ДНЗ, кран | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Турія ЗОШ, кран | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Капітанівка ДНЗ, кран | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Тишківка НВО, кран | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | - | - | - | - | - | - |
|  | с. Йосипівка НВК, кран | Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.сoli, ентерококи | - | - | - | - | - | - | - |

Результати досліджень питної води з джерел нецентралізованого водопостачання (громадські колодязі, каптажі),

проведених протягом грудня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результати досліджень водопровідної питної води з власних (локальних) джерел водопостачання,

проведених протягом грудня 2020 року

| № з/п | Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Органолептичні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Фізико-хімічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками | Санітарно-токсикологічні показники | Не відповідає вимогам НД, за показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |